# JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		DECONE	PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2	61-863 POZNAŃ

TEMAT OPRACOWANIA:			PROJEKT TARGOWISKA „ŚWIT”

KWARTAŁ ZABUDOWY UL. ŚWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

OBRĘB 39 ARK. 2 DZ. NR 77

OBRĘB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60

ETAP: 					projekt BUDOWLANY

branża:					TELETECHNICZNA

tom2

kategoria obiektów budowlanych:	IV, XVII

INWESTOR:				TARGOWISKA SP. Z O.O.

UL. GÓRECKA 1-4, 61-483 POZNAŃ

| PROJEKTANCI: | SPRAWDZAJĄCY: |
| --- | --- |
| MGR INŻ. ROBERT BIEGAŃSKI UPR. NR WKP/ 0286/PWTP/05 | MGR INŻ. HENRYK GÓRKA UPR. NR WKP/0288/PWTP/05 |

DATA/MIEJSCE: 				LIPIEC 2017/POZNAŃ

- SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

- 1.	OPIS  TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Charakterystyka i parametry obiektu w zakresie instalacji i systemów niskoprądowych targowiska

  - Uwagi końcowe

- INFORMACJA BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

- DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- RYSUNKI:

| Instalacje TELETECHNICZNE. Lokalizacja routera wifi w obszarze tablic rt1 i rgt | Rys. T-01, T-02 |
| --- | --- |

# OPIS  TECHNICZNY

## PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych dla Targowiska Świt kwartał zabudowy ul. Świt, Grochowska, Jutrzenki obręb 39 arkusz 2 działka 77, obręb 39 arkusz 4 działki 2/38 oraz 2/60.

## PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- planu zagospodarowania terenu

- projektu  budowlano-architektonicznego

- projektów branżowych

- uzgodnień z Inwestorem

- uzgodnień międzybranżowych

- norm i przepisów obowiązujących w zakresie opracowania

## ZAkres opracowania

- - instalacja teletechniczna wewnętrzna

## CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY OBIEKTU w ZAKRESIE INSTALACJI I SYSTEMÓW NISKOPRĄDOWYCH targowiska

- Projektowany teren targowiska składa się z 16 pawilonów, 20 straganów 4-stanowiskowych, 7 straganów 2- stanowiskowych.

- Instalacje teletechniczne /tj. system alarmowy, telewizji dozorowej, kontroli dostępu/ zostaną wykonane przez najemców lokali we własnym zakresie pod kątem potrzeb własnych oraz zastosowanej technologii.

- INWESTOR ZAPEWNI DOSTĘP DO INTERNETU PRZY ZASTOSOWANIU DWÓCH ROUTERÓW BEZPRZEWODOWYCH GSM MONTOWANYCH W REJONIE TABLIC RGT i RT1 W SZAFKACH IP65 z możliwością podłączenia się zainteresowanych najemców do internetu.

- usługi tego typu są standardową ofertą operatorów lokalnej sieci telekomunikacyjnej.

- Ze względu na przeznaczenie obiektu i wielkość lokali najemcy będą także korzystać z własnych telefonów gsm ze standardową ogólnodostępną usługą WI-FI sieci internetowej.

- NIE PRZEWIDUJE SIĘ INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ ODDYMIANIA DLA CAŁEGO KOMPLEKSU OBIEKTU.

## Uwagi końcowe

Dopuszcza się stosowanie urządzeń, aparatów i osprzętu różnych producentów, posiadających homologację, deklarację własności użytkowej /znak CE/ i spełniających odpowiednio dobre parametry techniczne.

- Copracował:

- mgr inż. ROBERT BIEGAŃSKI

B3. Wytyczne planu BIOZ

# JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		DECONE	PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 14A/2	61-863 POZNAŃ

TEMAT OPRACOWANIA:			PROJEKT TARGOWISKA „ŚWIT”

KWARTAŁ ZABUDOWY UL. ŚWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

OBRĘB 39 ARK. 2 DZ. NR 77

OBRĘB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60

ETAP: 					projekt BUDOWLANY

opracowanie:				wytyczne planu bioz

INWESTOR:				TARGOWISKA SP. Z O.O.

UL. GÓRECKA 1-4, 61-483 POZNAŃ

| PROJEKTANCI: | SPRAWDZAJĄCY: |
| --- | --- |
| MGR INŻ. ROBERT BIEGAŃSKI UPR. NR WKP/ 0286/PWTP/05 | MGR INŻ. HENRYK GÓRKA UPR. NR WKP/ 0288/PWTP/05 |

DATA/MIEJSCE: 				LIPIEC 2017/POZNAŃ

# INFORMACJA BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje niskoprądowe dla projektowanego Targowiska Świt kwartał zabudowy ul. Świt, Grochowska, Jutrzenki obręb 39 arkusz 2 działka 77, obręb 39 arkusz 4 działki 2/38 oraz 2/60.

Na obiekcie wykonane będą trasy kablowe dla instalacji teletechnicznych gniazd wtykowych, elementów systemów alarmowych, telewizji dozorowej i ewentualnie kontroli dostępu, w zakresie pojedynczych lokali użytkowych.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

W pierwszej kolejności należy zabudować routery wi-fi w szafkach ip65 pobliżu tablic RGT i RT1.

W następnej kolejności wykonać, niezależnie, najemcy pod nadzorem inwestora wykonują instalacje teletechniczne w pawilonach oraz straganach.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia

W trakcie przeprowadzania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- możliwość uszkodzeń ciała przy robotach związanych z montażem instalacji i tras kablowych niskoprądowych w lokalach oraz ciągach komunikacyjnych do tablic rgt i rt1

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w ciągach komunikacyjnych w rejonach wspólnych dla kilku użytkowników/ najemców.

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego wymagają stosowania przyjętych w budownictwie środków ochrony osobistej oraz przepisów BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

- Wszystkie prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem pracowników służb technicznych Inwestora,

- obiekt i plac budowy winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg ewakuacyjnych, wejść, głównych wjazdów,

- przyjęcie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym określeniem stref bezpośredniego zagrożenia.

- zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdów na plac budowy.

- umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracował:

mgr inż. Robert Biegański

# DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa - PROJEKTANT.

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa - STRAWDZAJĄCY.

Oświadczenia projektantów o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

TEMAT OPRACOWANIA:			PROJEKT TARGOWISKA „ŚWIT”

KWARTAŁ ZABUDOWY UL. ŚWIT/GROCHOWSKA/JUTRZENKI

OBRĘB 39 ARK. 2 DZ. NR 77

OBRĘB 39 ARK. 4 DZ. NR 2/38, 2/60

ETAP: 					projekt BUDOWLANY

INWESTOR:				TARGOWISKA SP. Z O.O.

UL. GÓRECKA 1-4, 61-483 POZNAŃ

Treść oświadczenia:

Targowisko Świt kwartał zabudowy ul. Świt, Grochowska, Jutrzenki obręb 39 arkusz 2 działka 77, obręb 39 arkusz 4 działki 2/38 oraz 2/60

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANCI: | SPRAWDZAJĄCY: |
| --- | --- |
| MGR INŻ. ROBERT BIEGAŃSKI UPR. NR WKP/ 0286/PWTP/05 | MGR INŻ. HENRYK GÓRKA UPR. NR WKP/ 0288/PWTP/05 |

- RYSUNKI:

- Rys. T-01

Lokalizacja router wifi w obszrze tablicy rt1

- Rys. T-02

Lokalizacja router wifi w obszrze tablicy rgt